桩基检测报价单（格式可修改）

| 检测类别 | 单桩承载力极限值 | 检测数量 | 单价/根/元 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单桩抗压承载力检测（堆载） | 3000kN-3800kN | 10根 |  |  | 检测数量不少于总桩数的1% |
| 单桩抗拔承载力检测 | 870kN | 3根 |  |  | 检测数量不少于总桩数的1% |
| 低应变法检测 | / | 约300根 |  |  | 检测数量不少于总桩数的30% |
| 合计 |  |  |  |  |  |

基坑支护监测报价单（格式自拟）

建筑物沉降观测报价单（格式自拟）

最快进场时间（格式自拟）