碧丽开水器饮水机对比表

| 图 片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | K35L-RO | K30-RO | JO-2E |
| 供水量 | 开水50L/h 纯水70L/h | 开水55L/h | 开水20L/h温开水80L/h |
| 水胆容量 | 35L | 40L | 13L |
| 过滤系统 | 1PP棉+2活性炭+RO反渗透 | 1PP棉+2活性炭+RO反渗透 | 1PP棉+1活性炭 |
| 外形尺寸 | 62*42*177cm | 57*49*141cm | 43*32*123cm |
| 出水方式 | 一开一纯 触摸式 | 双开 扳手式 | 一开一温或两温 螺旋式 |
| 机身 | 整体不锈钢，纳米涂层，美观大方，易清洁，保温更好 | 分体式不锈钢，开水器+底座 | 整体不锈钢 |