| 评价指标 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分(55分） | 工程师配置 | 至少需要2名及以上拥有Certificate of Qualification(DRX Evolution)以及Certificate of Qualification(Generator 2.0)授权证书的专业工程师参与设备移机。 每有一名符合上述要求的工程师得10分，本项最高 20 分。（提供证书复印件） | 0-20 |
|  | 软件工程师配置 | 设备软件需要专业工程师进行升级和优化,需要拥有Certificate of Qualitication(DIRECTVIEW 5.7F)，非专业人员不能对系统软件进行维护。每有一名符合上述要求的工程师得10分，本项最高 20 分。（提供证书复印件） | 0-20 |
|  | 风险解决能力 | 1.严格按照客户需求的时间范围，快速、高效、安全完成整个设备移机过程。 2.设备做好设备的防潮、抗震等安全措施。 3.严格按照客户要求的时间到场复核新场地，不得延误。 4.设备在移机前后，保持设备状态的一致性，不能产生二次损坏。 5.设备移机过程，完全按照原厂设备安装维修操作手册操作，杜绝危险操作和误操作，保证整个操作过程的 安全、规范、专业。 风险解决能力包含但不限于以上内容，由评标委员会根据响应文件以上内容进行综合评审： 风险解决能力科学性、合理性、可行性评定为优的得15分； 风险解决能力科学性、合理性、可行性评定为良的得13.5分； 风险解决能力科学性、合理性、可行性评定为一般的得12分； 风险解决能力科学性、合理性、可行性评定为差的得10.5分； 未提供不得分。 | 0-15 |
| 技术分（15分） | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案能否契合客户的需求以及时间安排，由评标委员会根据响应文件进行综合评审： 实施方案科学性、合理性、可行性评定为优的得15分； 实施方案科学性、合理性、可行性评定为良的得13.5分； 实施方案科学性、合理性、可行性评定为一般的得12分； 实施方案科学性、合理性、可行性评定为差的得10.5分； | 0-15 |
| 商务分(30）分 | 投标人报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统按照下列公式计算，投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X30，计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 0-30 |