## 1.1 A.2 最高投标限价封面
血药浓度检测实验室改造工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年 月 日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
血药浓度检测实验室改造工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 249541.01
| （大写）： |  |  | 贰拾肆万玖仟伍佰肆拾壹元零角壹分
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 2024年 月 日

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：实验室-装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 135373.31
1.1 | 拆除工程 |  |  | 5000.00
1.2 | 楼地面装饰工程 |  |  | 16357.35
1.3 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 41102.70
1.4 | 天棚工程 |  |  | 12713.11
1.5 | 门窗工程 |  |  | 21200.15
1.6 | 实验室家具 |  |  | 39000.00
2 | 措施项目费 |  |  | 615.52
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 48.85
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 117.24
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 68.39
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 48.85
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 78.16
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 39.08
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 9.77
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 205.18
3 | 不可竞争费 |  |  | 1563.26
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1563.26
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 12379.69
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 149931.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-装修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 拆除工程 | [6 empty] | 5000.00
1 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、原装饰面层及基层拆除 2、运距由投标人自行考虑，中标后不作调整 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
2 | 011606003001 | 装饰拆除 |  | 1、原装饰面层及基层拆除 2、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | 项 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5000.00
| 002 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 16357.35
3 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、做法： a.3mm自流平 b.界面处理剂 c.细石混凝土找平层 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 57.380 | 89.63 | 5142.97 | 565.77 |  | 68.86
4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、2.0mm厚同质透心PVC卷材+铝合金内圆弧R50+钝化铝合金型材压条 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 62.500 | 174.63 | 10914.38 | 380.00 |  | 6.25
5 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、20mm厚门槛石 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 1.000 | 300.00 | 300.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-装修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 16357.35
| 003 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 41102.70
6 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、75轻钢龙骨 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 99.510 | 109.81 | 10927.19 | 614.97 |  | 40.80
7 | WB011207004001 | 墙面基层 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、做法 a.50mm岩棉板 b.12mm石膏板 c.6mm无机预涂板 3、包含美缝 4、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 99.510 | 233.25 | 23210.71 | 4361.52 |  | 222.90
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、部位：质谱仪实验室与样品前处理间隔墙 2、做法：铝合金钢化玻璃墙面 3、玻璃材质：5mm+5mm双玻百叶玻璃，中间百叶带旋钮 4、边框材质：铝型材83款 4其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 14.460 | 481.66 | 6964.80 | 406.90 |  | 25.16
|  | 分部小计 | [6 empty] | 41102.70
| 004 | 天棚工程 | [6 empty] | 12713.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-装修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、做法：60上人龙骨+9.5mm石膏板+6mm医用无机预涂板 3、包含美缝及支撑等费用 4、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 57.380 | 221.56 | 12713.11 | 2066.83 |  | 226.08
|  | 分部小计 | [6 empty] | 12713.11
| 005 | 门窗工程 | [6 empty] | 21200.15
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 |  | 1、部位：设备附属间、质谱仪实验室、样品前处理间 2、做法：18木工板+6mm无机预涂板 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m |  | 6.450 | 79.94 | 515.61 | 119.07 |  | 2.77
11 | 010809004001 | 石材窗台板 |  | 1、部位：窗台板 2、做法：木夹板+人造石台面 3、其他：未尽事宜参见设计图纸、相关规范、招标文件、答疑等 | m2 |  | 2.590 | 238.67 | 618.16 | 108.78 |  | 2.07
12 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：M0921 2、门类型：医用气密手动平开单开门 3、门材质：门体面板1.2mm厚喷塑钢板，内部铝合金框架，铝蜂窝填充，配观察窗 4、备注：成套定制含不锈钢铰链、不锈钢门锁门把、防撞带等所有五金配件 | 樘 |  | 3.000 | 4337.40 | 13012.20 | 132.57
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-装修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 010805001001 | 电子感应门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：DM1021 2、门类型：玻璃单向平移自动感应门 3、材质：玻璃品种、规格、颜色：固定无框12mm钢化玻璃 | 樘 |  | 1.000 | 6707.78 | 6707.78 | 392.00 |  | 5.50
14 | 011502001001 | 不锈钢防撞条 |  | 1、线条材料品种、规格、颜色：40*40*1.0不锈钢304防撞条，定制成品 | m |  | 10.000 | 34.64 | 346.40 | 19.60 |  | 2.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 21200.15
| 006 | 实验室家具 | [6 empty] | 39000.00
15 | WB011501001001 | 柜体 |  | 1、名称：器皿柜 2、柜体规格：900*450*1800 3、材料种类、规格：1.0钢板，带门玻璃 | 组 |  | 1.000 | 3500.00 | 3500.00
16 | 011501020001 | 服务台 |  | 1、名称：中央处理台 2、台柜规格：2000*1500*800 3、材料种类、规格：12.7mm理化板台面，1.0钢板 | 组 |  | 1.000 | 7500.00 | 7500.00
17 | 011501019001 | 试剂架 |  | 1、名称：钢玻中台试剂架 2、材料种类、规格：2000*400*750 | 组 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
18 | 011501018001 | 货架 |  | 1、名称：全钢货架 2、材料种类、规格：2400*400*1800，钢制 | 组 |  | 1.000 | 2500.00 | 2500.00
19 | WB011501001002 | 柜体 |  | 1、名称：试验台 2、柜体规格：1750*900*800 3、材料种类、规格：12.7mm理化板台面，1.0钢板 | 组 |  | 2.000 | 3500.00 | 7000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-装修 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | WB011501001003 | 柜体 |  | 1、名称：样品接收 扫码台 2、柜体规格：3500*750*800 3、材料种类、规格：12.7mm理化板台面，1.0钢板 | 组 |  | 1.000 | 6500.00 | 6500.00
21 | WB011501001004 | 柜体 |  | 1、名称：全钢弧形实验台+2个转角 2、柜体规格：详见图纸设计 3、材料种类、规格：12.7mm理化板台面，1.0钢板 | 组 |  | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 39000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：实验室-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 9770.40 | 0.500 |  | 48.85
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 9770.40 | 1.200 |  | 117.24
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 9770.40 | 0.700 |  | 68.39
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 9770.40 | 0.500 |  | 48.85
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 9770.40 | 0.800 |  | 78.16
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 9770.40 | 0.400 |  | 39.08
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 9770.40 | 0.100 |  | 9.77
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 9770.40 | 2.100 |  | 205.18
合 计 | [7 empty] | 615.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：实验室-装修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 9770.40 | 2.600 |  | 254.03
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 9770.40 | 4.500 |  | 439.67
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 9770.40 | 3.100 |  | 302.88
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 9770.40 | 5.800 |  | 566.68
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1563.26
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室-装修 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：实验室-装修 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：实验室-装修 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 137552.09 |  | 9.000 | 12379.69
合 计 | [7 empty] | 12379.69
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：实验室-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 58301.46
1.1 | 排风扇通风系统 |  |  | 2037.82
1.2 | 实验室设备排风系统 |  |  | 10207.28
1.3 | 其他 |  |  | 1119.32
2 | 措施项目费 |  |  | 398.01
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 31.59
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 75.81
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 44.22
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 31.59
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 50.54
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 25.27
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 6.32
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 132.67
3 | 不可竞争费 |  |  | 1010.82
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1010.82
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 3000.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 3000.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 5643.93
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 68354.22
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 给排水系统 | [6 empty] | 6354.09
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN20 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 7.540 | 17.14 | 129.24 | 61.15 |  | 0.15
2 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 |  | 1.规格、型号:DN20 2.管内介质:给水 | m |  | 7.540 | 0.41 | 3.09 | 2.19
3 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：PP-R管 4、规格：DN20 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 11.170 | 19.86 | 221.84 | 108.57 |  | 0.22
4 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：通气 3、材质：U-PVC管道 4、规格：DN50 5、连接形式：粘接 | m |  | 2.140 | 25.24 | 54.01 | 25.79
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：球阀 2、材质：铜制 3、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 1.000 | 150.50 | 150.50 | 19.46 |  | 3.22
6 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称：水槽柜 2、规格：700*700*800 3、组件：单面27棒滴水架、PP水槽，三联水龙头、台式单面洗眼器 4、类型：12.7mm理化板台面，1.0钢板，DTC铰链 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 |  | 1.000 | 5704.06 | 5704.06 | 36.72
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 031002003001 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：一般钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：柔性防火材料 | 个 |  | 1.000 | 37.40 | 37.40 | 12.25 |  | 1.34
8 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、管架形式：管道支吊架 2、其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | kg |  | 3.770 | 14.31 | 53.95 | 18.85 |  | 6.56
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6354.09
|  | 电气系统 | [6 empty] | 18454.52
9 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：1AP 2、型号：详见配电箱系统图 3、安装方式：落地安装 4、说明：含接线端子、接线鼻子，含柜内元器件等 5、支吊架安装、制作 | 台 |  | 1.000 | 3415.69 | 3415.69 | 96.32
10 | 030405001001 | 蓄电池 |  | 1、名称：应急蓄电池 2、型号：净化灯蓄电池，断电延时90min 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个（组件） |  | 1.000 | 404.24 | 404.24 | 31.64 |  | 5.97
11 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、安装部位：室内 3、规格：100*100*1.0 4、接地方式：满足规范、设计图纸要求 5、其它：包含盖板、连接片、铜带等附件 | m |  | 14.740 | 52.59 | 775.18 | 114.53 |  | 8.70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气穿线管 2、安装部位：室内 3、材质：钢管 4、规格：JDG20 5、配置要求：暗配 6、其他：开槽、修补、除锈刷油 | m |  | 58.580 | 10.15 | 594.59 | 161.68
13 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气穿线管 2、安装部位：室内 3、材质：钢管 4、规格：JDG25 5、配置要求：暗配 6、其他：开槽、修补、除锈刷油除锈刷油 | m |  | 152.180 | 13.74 | 2090.95 | 601.11
14 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5x16 3、部位：室内 4、敷设方式：穿管及桥架敷设 | m |  | 60.000 | 81.88 | 4912.80 | 166.20 |  | 69.00
15 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：电缆截面(mm2) ≤16 3、类型：干包式电缆终端头 4、工作内容：制作、安装 | 个 |  | 2.000 | 99.27 | 198.54 | 68.60
16 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管及桥架敷设 3、型号：WDZC-BYJ-2.5 4、配线部位：室内 | m |  | 257.580 | 3.15 | 811.38 | 146.82
17 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管及桥架敷设 3、型号：WDZC-BYJ-4 4、配线部位：室内 | m |  | 618.430 | 3.97 | 2455.17 | 241.19
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管及桥架敷设 3、型号：WDZB-BYJ-10 4、配线部位：室内 | m |  | 41.780 | 9.39 | 392.31 | 23.81
19 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED灯盘 2、型号：36W 3200Lm 3、规格：600*600 4、安装形式：吸顶安装或嵌入安装 | 套 |  | 9.000 | 128.48 | 1156.32 | 86.94
20 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m | 个 |  | 4.000 | 10.10 | 40.40 | 15.68
21 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m | 个 |  | 1.000 | 12.13 | 12.13 | 3.92
22 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相插座 2、型号：250V/10A 3、安装方式：墙上暗装底边距地0.3m | 个 |  | 27.000 | 11.82 | 319.14 | 105.84
23 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：防水插座 2、型号：250V/10A 3、安装方式：墙上暗装底边距地0.3m | 个 |  | 1.000 | 13.86 | 13.86 | 3.92
24 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：空调插座 2、型号：250V/16A 3、安装方式：墙上暗装底边距地2.0m | 个 |  | 1.000 | 15.98 | 15.98 | 4.20
25 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 9.000 | 6.93 | 62.37 | 20.16
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 34.000 | 6.33 | 215.22 | 80.92
27 | 030414006001 | 事故照明切换装置 |  | 1.名称:事故照明切换装置调试 | 系统 |  | 1.000 | 568.25 | 568.25 | 154.28 |  | 279.49
|  | 分部小计 | [6 empty] | 18454.52
|  | 弱电系统 | [6 empty] | 3927.11
28 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：弱电线槽 2、安装部位：室内 3、规格：100*100*1.0 4、接地方式：满足规范、设计图纸要求 5、其它：包含盖板、连接片、铜带等附件 | m |  | 5.700 | 52.59 | 299.76 | 44.29 |  | 3.36
29 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气穿线管 2、安装部位：室内 3、材质：钢管 4、规格：JDG20 5、配置要求：暗配 6、其他：开槽、修补、除锈刷油除锈刷油 | m |  | 80.880 | 10.15 | 820.93 | 223.23
30 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、名称：双绞线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、敷设方式：穿管敷设 | m |  | 80.880 | 5.36 | 433.52 | 92.20 |  | 3.24
31 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1、名称：双绞线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、敷设方式：穿桥架敷设 | m |  | 49.150 | 6.67 | 327.83 | 100.27 |  | 1.97
32 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：单口电话插座 2、技术参数：六类终端 3、安装方式：底边距地0.3米(如安装在门口,则底边距地1.3米安装) | 个 |  | 3.000 | 23.94 | 71.82 | 18.06
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：双口信息插座 2、技术参数：六类终端 3、安装方式：底边距地0.3米 | 个(块) |  | 9.000 | 37.15 | 334.35 | 88.20
34 | 030502012002 | 信息插座 |  | 1、名称：无线AP点位 2、技术参数：六类非屏蔽 3、安装方式：吊顶安装 | 个(块) |  | 2.000 | 770.94 | 1541.88 | 4.20
35 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 14.000 | 6.93 | 97.02 | 31.36
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3927.11
|  | 暖施 | [6 empty] | 13364.42
|  | 排风扇通风系统 | [6 empty] | 2037.82
36 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：换气扇 2、技术参数：风量420m3/h功率36w 3、含设备减震装置等附件 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 2.000 | 395.10 | 790.20 | 64.96
37 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：硬聚丙烯(PP)风管，4.0mm 3、规格：(b)≤320 4、满足保温、耐火极限等要求 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 3.450 | 226.61 | 781.80 | 220.73 |  | 97.05
38 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：手动调节阀 2、规格：φ160 3、材质：碳钢 | 个 |  | 2.000 | 136.54 | 273.08 | 29.96 |  | 5.30
39 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：45°防雨弯头+防虫网 2、规格：φ160 | 个 |  | 2.000 | 96.37 | 192.74 | 19.60 |  | 0.24
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2037.82
|  | 实验室设备排风系统 | [6 empty] | 10207.28
40 | WB030701004002 | 通风机安装 |  | 1、名称：管道风机 2、型号：TD-250E 3、技术参数：风量1300m3/h，功率0.2kw，噪音58dB 4、含风管软接头、减震装置等附件 5、电动机检查接线，风机调试 | 台 |  | 2.000 | 2190.74 | 4381.48 | 155.40
41 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：硬聚丙烯(PP)风管，4.0mm 3、规格：(b)≤320 4、满足保温、耐火极限等要求 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 7.400 | 226.61 | 1676.91 | 473.45 |  | 208.16
42 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：电动密闭阀 2、型号：含变风量阀快速执行器等配件 3、规格：φ110 4、材质：碳钢 | 个 |  | 1.000 | 1177.43 | 1177.43 | 145.60 |  | 4.15
43 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：电动密闭阀 2、型号：含变风量阀快速执行器等配件 3、规格：φ200 4、材质：碳钢 | 个 |  | 1.000 | 1235.49 | 1235.49 | 147.42 |  | 4.17
44 | 030703001004 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：φ160 3、材质：碳钢 | 个 |  | 1.000 | 169.70 | 169.70 | 12.60 |  | 0.12
45 | 030703001005 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：φ200 3、材质：碳钢 | 个 |  | 1.000 | 216.20 | 216.20 | 12.60 |  | 0.12
46 | 030703001006 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：手动调节阀 2、规格：φ160 3、材质：碳钢 | 个 |  | 2.000 | 136.54 | 273.08 | 29.96 |  | 5.30
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 030703001007 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：CAV定风量阀 2、规格：φ110 3、材质：碳钢 | 个 |  | 5.000 | 176.85 | 884.25 | 135.80 |  | 20.10
48 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：45°防雨弯头+防虫网 2、规格：φ160 | 个 |  | 2.000 | 96.37 | 192.74 | 19.60 |  | 0.24
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10207.28
|  | 其他 | [6 empty] | 1119.32
49 | WB031002006001 | 预留孔洞 |  | 1、名称：风管穿内墙或楼板时预留孔洞及设置钢套管 2、封堵材料：密封板和防火堵泥封堵 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
50 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 1、名称：暖施系统调试 | 项 |  | 1.000 | 119.32 | 119.32 | 29.44 |  | 54.68
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1119.32
|  | 自控系统 | [6 empty] | 14788.46
51 | WB030701004003 | 通风机安装 |  | 1、名称：万向罩 2、技术参数：采用末端控制方法，在易操作处设置万向罩汽启停开关，连锁启停排风机，从而达到满足实际需要风量的目的。 3、含流量传感器、区域传感器、位移传感器等附件 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 5.000 | 675.10 | 3375.50 | 162.40
52 | WB030701004004 | 通风机安装 |  | 1、名称：通风柜 2、型号：1.0钢板，带12.7mm操作台面 3、规格：1500*1000*2350 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000 | 7087.04 | 7087.04 | 148.26
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：控制箱 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000 | 2265.69 | 2265.69 | 96.32
54 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、安装部位：室内 3、规格：50*100 4、接地方式：满足规范、设计图纸要求 5、其它：包含盖板、连接片、铜带等附件 | m |  | 11.590 | 33.49 | 388.15 | 90.05 |  | 6.84
55 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气穿线管 2、安装部位：室内 3、材质：钢管 4、规格：SC20 5、配置要求：暗配 6、其他：开槽、修补、除锈刷油除锈刷油 | m |  | 15.040 | 20.30 | 305.31 | 109.94
56 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气穿线管 2、安装部位：室内 3、材质：钢管 4、规格：SC25 5、配置要求：暗配 6、其他：开槽、修补、除锈刷油除锈刷油 | m |  | 4.330 | 24.39 | 105.61 | 34.86
57 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3x2.5 3、部位：室内 4、敷设方式：穿管及桥架敷设 | m |  | 25.950 | 12.80 | 332.16 | 42.56 |  | 23.10
58 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：电缆截面(mm2) ≤16 3、类型：干包式电缆终端头 4、工作内容：制作、安装 | 个 |  | 4.000 | 99.27 | 397.08 | 137.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：实验室-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管及桥架敷设 3、型号：RVV-2x0.75 4、配线部位：室内 | m |  | 30.220 | 2.71 | 81.90 | 11.79
60 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管及桥架敷设 3、型号：RVV-3x0.75 4、配线部位：室内 | m |  | 16.330 | 3.22 | 52.58 | 9.31
61 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：通风机控制面板 2、安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m | 个 |  | 1.000 | 272.22 | 272.22 | 3.92
62 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：万向罩开关面板 2、安装方式：墙上暗装，底边距地1.4m | 个 |  | 2.000 | 62.61 | 125.22 | 7.84
|  | 分部小计 | [6 empty] | 14788.46
|  | 其他 | [6 empty] | 1412.86
63 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢、角钢 3、包含支撑架制作、安装、除锈、刷油等 | t |  | 0.010 | 11750.36 | 117.50 | 47.83 |  | 6.80
64 | WB031002008001 | 抗震支架安装 |  | 1.名称:抗震支架安装 2.其它:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆措施费 | 项 |  | 1.000 | 295.36 | 295.36 | 84.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1412.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：实验室-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 6317.59 | 0.500 |  | 31.59
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 6317.59 | 1.200 |  | 75.81
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 6317.59 | 0.700 |  | 44.22
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 6317.59 | 0.500 |  | 31.59
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 6317.59 | 0.800 |  | 50.54
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 6317.59 | 0.400 |  | 25.27
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 6317.59 | 0.100 |  | 6.32
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 6317.59 | 2.100 |  | 132.67
合 计 | [7 empty] | 398.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：实验室-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 6317.59 | 2.600 |  | 164.26
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 6317.59 | 4.500 |  | 284.29
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 6317.59 | 3.100 |  | 195.85
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 6317.59 | 5.800 |  | 366.42
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1010.82
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实验室-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 3000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：实验室-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 3000.00
合 计 |  |  |  |  | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：实验室-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 62710.29 |  | 9.000 | 5643.93
合 计 | [7 empty] | 5643.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：试剂室 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 25441.83
2 | 措施项目费 |  |  | 65.67
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 5.21
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 12.51
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 7.30
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 5.21
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 8.34
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 4.17
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 1.04
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 21.89
3 | 不可竞争费 |  |  | 166.82
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 166.82
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 3000.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 3000.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 2580.69
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 31255.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：试剂室 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011501002001 | 危化品储存柜 |  | 1、名称：危化品储存柜 2、规格：900*515*1850 3、技术要求：pp内胆、防火棉填充、PP阶梯层板、智能控制器、温湿度报警、密码锁 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 3.000 | 5500.00 | 16500.00
2 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：160风机 2、风量：650 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000 | 634.55 | 634.55 | 24.36
3 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：160风管 2、材质：PVC 3、规格：直径160，长度2000mm 4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 |  | 5.030 | 324.33 | 1631.38 | 519.35 |  | 267.80
4 | WB031002006001 | 预留孔洞 |  | 1、名称：风管穿内墙或楼板时预留孔洞及设置钢套管 2、封堵材料：密封板和防火堵泥封堵 | 项 |  | 1.000 | 100.00 | 100.00
5 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、名称：风管管卡 2、型号、规格：φ160 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 |  | 10.000 | 10.00 | 100.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：试剂室 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：M0921 2、门类型：医用气密手动平开单开门 3、门材质：门体面板1.2mm厚喷塑钢板，内部铝合金框架，铝蜂窝填充，配观察窗 4、备注：成套定制含不锈钢铰链、不锈钢门锁门把、防撞带等所有五金配件 | 樘 |  | 1.000 | 4337.40 | 4337.40 | 44.19
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：摄像头 2、规格型号：像素400万 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台(套) |  | 1.000 | 1100.98 | 1100.98 | 175.00 |  | 1.20
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆费 | 项 |  | 1.000 | 37.52 | 37.52 | 10.67
9 | ZB011601001001 | 拆除 |  | 1、名称：拆除费用 2、包含垃圾清运 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：试剂室 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 1042.57 | 0.500 |  | 5.21
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 1042.57 | 1.200 |  | 12.51
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 1042.57 | 0.700 |  | 7.30
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 1042.57 | 0.500 |  | 5.21
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 1042.57 | 0.800 |  | 8.34
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 1042.57 | 0.400 |  | 4.17
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 1042.57 | 0.100 |  | 1.04
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 1042.57 | 2.100 |  | 21.89
合 计 | [7 empty] | 65.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：试剂室 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 1042.57 | 2.600 |  | 27.11
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 1042.57 | 4.500 |  | 46.92
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 1042.57 | 3.100 |  | 32.32
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 1042.57 | 5.800 |  | 60.47
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 166.82
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：试剂室 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 3000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：试剂室 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 3000.00
合 计 |  |  |  |  | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 6.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：试剂室 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 28674.32 |  | 9.000 | 2580.69
合 计 | [7 empty] | 2580.69
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】