## 1.1 A.2 最高投标限价封面
滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年04月08日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
滁州市第二人民医院低压出线柜采购安装工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 149802.32
| （大写）： |  |  | 壹拾肆万玖仟捌佰零贰元叁角贰分
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年04月08日 |  | 复 核 时 间： | 2024年04月08日

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 122281.43
2 | 措施项目费 |  |  | 315.51
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 25.04
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 50.08
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 35.06
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 15.02
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 30.05
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 30.05
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 5.01
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 125.20
3 | 不可竞争费 |  |  | 836.38
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 836.38
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 14000.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 14000.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 12369.00
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 149802.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030402004001 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：3A12 低压出线柜 2、型号：交流低压抽出式开关柜（GCS） 3、规格：600*800*2200mm 4、含孔洞防火封堵及柜体基础防潮防凝露处理 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000 | 33538.29 | 33538.29 | 368.76 |  | 145.43
2 | WB030402004002 | 低压成套配电柜 |  | 1、名称：3A13 低压出线柜 2、型号：交流低压抽出式开关柜（GCS） 3、规格：600*800*2200mm 4、含孔洞防火封堵及柜体基础防潮防凝露处理 5、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 |  | 1.000 | 27338.29 | 27338.29 | 368.76 |  | 145.43
3 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称：低压母线槽 2、容量（A)：2000A 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m |  | 13.640 | 4013.77 | 54747.82 | 456.39 |  | 199.96
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：输配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：＜1 3、类型：断路器 | 系统 |  | 12.000 | 280.13 | 3361.56 | 1903.44 |  | 493.08
5 | 030414006001 | 事故照明切换装置 |  | 1、名称：事故照明调试 2、类型：自动切换 | 系统 |  | 1.000 | 581.26 | 581.26 | 154.28 |  | 279.49
6 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：＜1 | 段 |  | 2.000 | 320.39 | 640.78 | 222.88 |  | 249.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 010507003001 | 地沟、电缆沟 |  | 1、名称：地面开槽 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆费 | 项 |  | 1.000 | 73.43 | 73.43 | 20.90
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 5008.18 | 0.500 |  | 25.04
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 5008.18 | 1.000 |  | 50.08
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 5008.18 | 0.700 |  | 35.06
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 5008.18 | 0.300 |  | 15.02
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 5008.18 | 0.600 |  | 30.05
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 5008.18 | 0.600 |  | 30.05
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 5008.18 | 0.100 |  | 5.01
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 5008.18 | 2.500 |  | 125.20
合 计 | [7 empty] | 315.51
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 5008.18 | 1.780 |  | 89.15
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 5008.18 | 6.100 |  | 305.50
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 5008.18 | 4.220 |  | 211.35
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 5008.18 | 4.600 |  | 230.38
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 836.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 14000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 14000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 14000.00
合 计 |  |  |  |  | 14000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州二院配电房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 137433.32 |  | 9.000 | 12369.00
合 计 | [7 empty] | 12369.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】