高智能重症救护综合模拟人

★1、完全无线智能创伤模拟人，解剖结构精确，完全无线平板电脑操控、通过平板电脑无线自由控制模拟系统（提供产品彩页或操作界面截图佐证）。

2、模拟人内置锂电池、不需要额外的电源即可完成教学功能，模拟人内置呼吸系统、无需外接气源或空气压缩机即可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。

3、双眼可眨动，具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节，具备真实的流泪、流汗和人机对话等功能。

4、模拟人具有颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉搏动，所有动脉搏动处均装有传感装置，系统界面可自动显示动脉波动检查是否有效，各项动脉脉搏可根据病情进行搏动强弱调节、可设置不同强度的脉搏。

5、心音、呼吸音、肠鸣音等的听诊，听诊音自动与当前运行病例、心电监护等同步。

6、可进行各种困难气道管理的插管。

# 7、模拟人支持仰头举颏、推举下颌、吸引（口咽和鼻咽管）、面罩通气、口插管、鼻胃管插管、喉罩通气及其它气道装置、气管内插管、逆行插管、纤维支气管镜插管、经气管喷射通气、环甲膜穿刺和环甲膜切开。

▲8、可模拟出口吐白沫、呕吐、咳嗽、呻吟声等，系统内置≧30种声音可供病例选择（提供产品彩页或操作界面截图佐证）。

9、可进行静脉穿刺、血压测量训练。

9.1手臂上可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

9.2高级静脉血液循环装置可模拟静脉血液循环，进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。

9.3静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。

9.4静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。

9.5高级静脉血液循环装置自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家静脉手臂。

9.6高级静脉血液循环装置自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。

9.9可进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空（提供产品彩页或操作界面截图佐证）。

- 男女外生殖器可互换，可进行导尿术操作，置入尿管后有液体流出。

- 可进行腹腔穿刺术，可真实抽出液体。

- 模拟人手臂与腿部关节灵活、可自由摆放体位、同时腹部可活动、能够实现坐位、侧位、俯卧位、仰位等体位。

- 可听诊呼吸音，≧10 个听诊位点，可设置正常和多种异常呼吸音。

▲14、系统内置模拟临床病例≧20个病例，包含心脏骤停、室颤(冠脉痉挛诱发室颤)、急性心肌梗死引起心动过缓、急性左心衰竭、急性呼吸衰竭、传染病等病例。也可自行编辑病例（提供产品彩页或操作界面截图佐证）。

- 15、模拟人可进行双侧气胸穿刺（可以抽出气体）、左侧液胸引流（可以抽出液体）、心包穿刺训练，系统自动识别操作正确与否，并通过无线的形式发送反馈信号到无线平板电脑进行记录，进而产生模拟患者的生理和病理性反应。

- 16、模拟人可由系统控制，可表现紫绀、苍白、正常等不少于3种状态。

17、模拟人可与任何品牌真实急救设备相连接，并监测相应的病理生理变化。

18、除颤仪操作训练

18.1、模拟真实除颤仪使用，多媒体动画显示除颤过程。

18.2、可设置各项设置生理参数，包含血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度，选择除颤次数

18.3、单击击除颤仪，能够显示心电图

18.4、有按键选择能量数值、充电及放电操作

18.5、动画显示，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。

18.6、除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常

19、可通过软件模拟给药，提供多种药物、给药方式、剂量浓度可自由设置，考察学生对用药的理解程度

20、可培训多种护理技能如洗胃，洗痰，导尿，鼻饲，灌肠等，并能对各项操作做出相应的生理反应，腹腔皮肤可打开，腹部皮肤可方便更换。

21、系统可实时监测并显示模型人的出血量，并根据模拟人的出血量改变，自动展现模拟人相应的失血生理体征，如心率、呼吸、血压等。

22、教学终端：

★22.1、整机显示尺寸≥75英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，显示比例为16:9，物理分辨率≥3840×2160，且整机支持Windows与Android下20点同时触控及书写，屏幕表面采用≤3.2mm厚度的防眩钢化玻璃；（需在具有CNAS标识的检测报告中体现功能描述并加盖公章）

★22.2、屏体采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415-455nm＜30%，低蓝光模式屏幕色温无变化，且通过扫描整机前面板二维码即可获取产品防蓝光检测证书；（需在具有CNAS标识的检测报告中体现功能描述并加盖公章）

22.3、液晶屏幕提供12导联心电图、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压、心输出量等。

22.4、一体化设计，高清晰彩色显示，有利于心电图的诊断，可与除颤仪、心脏起搏器同时使用。

22.5、将多参数模拟监护仪与模拟人连接，仿真病人的心率、心电图、血压、呼吸、血氧饱和度将显示出来，模拟病房的真实监控环境。

22.6、终端上的生理参数与模拟人的生理参数同步，由培训软件来控制。

23、创伤模块包含：肠突出、大腿穿刺、锁骨骨折、桡骨骨折、股骨骨折、胫骨骨折、枪弹伤、爆炸伤、手臂烧伤、左前臂化学爆炸伤、左上肢截肢、左下肢截肢、左下肢化学爆炸伤等。

▲24、通过模拟人内置的LLM（大语言模型）边缘计算模块，使模拟人自身具备智能问诊和AI医患护患沟通功能。训练学员可直接和模拟人进行自然语言问诊及技能操作医患护患沟通交互，该智能语音交互模块自带扬声器和全向麦克风。（该功能要求提供模拟人视频，不接受计算机软件、平板APP形式的智能问诊产品形态）

24.1、模型通过WiFi接入医学大语言模型，可通过双向智能语音交互模块实现技能操作中的医/护患对话，结合训练案例创造动态医患语言交流环境，实现临床思维与临床技能的有机结合，为医学生、护理生、住院医师提供安全可控、沉浸智能、问操一体的训练场景。

24.2、模型已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，实现临床问诊与专业医学知识中枢的重要业务功能，通过与领域知识库的深度协同，实现智能问诊的全流程赋能。

24.3、模拟人可与训练学员可和模拟人（内置全向麦克风和扬声器）直接进行自然语言问诊及技能操作语言交互，支持连接蓝牙音箱，使用蓝牙音箱播放语音交互内容。

24.4、系统需具备提示词工程和RAG检索需贯穿智能问诊流程，通过动态知识检索与大模型生成能力深度融合，实现精准医学知识供给与诊断逻辑强化。人工智能问诊模拟引擎支持医疗术语识别，非结构化症状转译功能，可满足较高识别率及将医疗术语和口语表达的相互转译。

▲24.5、学员在与模拟人对话过程中可以人为暂停对话（非结束对话），在暂停状态无论学员说任何话语模拟人都不会识别。（该功能要求提供模拟人视频）

▲24.6、系统内置技能操作病例库，自带≥35个常见临床操作技能的语音交互案例，学员可通过自然语言对模拟人进行问话与操作引导，支持多轮对话，确保问诊过程的连贯性和深度，模拟人能够精准识别和理解学习者的提问，并生成符合技能操作情境的回应。（该功能要求提供模拟人视频）

24.7系统案例库包括但不限于：创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；大腿感染性溃疡护理；大腿皮肤裂伤护理；大腿外伤切开缝合伤口护理；腹壁切开缝合伤口护理；肝腔穿刺；股外侧肌注射；骨髓穿刺；灌肠法-保留；灌肠法-不保留；结肠造口术；劲动脉模拟搏动功能；口鼻气管插管；口腔护理、假牙护理；男患者导尿术；男性膀胱冲洗；女性膀胱冲洗；女性导尿术；气管切开护理；清洗梳理头发、洗脸；三角肌皮下注射；上臂截肢伤口护理；手臂静脉穿刺、注射、输液(血)；四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；臀部肌肉注射；吸痰法；洗胃法；小腿截肢伤口护理；胸壁切开缝合伤口护理；胸腔穿刺；血压测量；眼耳清洗滴药；氧气吸入法；腰椎穿刺；造瘘引流术；整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理。

24.8、与模拟人完成问诊对话后，可查询本次操作记录，系统自动记录问答全过程。

24.9、病例查看：可查看系统内每一个病例的姓名、性别、年龄、主诉、现病史等信息。

25、标准配置：

25.1、高智能重症救护综合模拟人1套

25.2、模拟除颤起搏监护仪1台

25.3、教学终端1套

25.4、多参数模拟监护仪1台

25.5、平板电脑1台

25.6、USB电源电动升降操作台车1辆

25.7、高智能重症救护综合模拟人教学系统1套