滁州市第二人民医院楼顶点阵字安装工程招标公告

（项目编号：20160504）

一、施工要求：

1、字体选用24V LED发光点阵字。电源线的线径应根据实际可能出现的最大电流，产品功率，布线长度以及低压传输线损而定。

2、发光字体应做好防水处理。电源、变压器、定时装置等符合户外防雨防雷等标准要求。

3、使用合格的开关电源（带有短路过压、过载保护，并有安规认证）。

4、开关电源和控制器必须安装在通风，干燥的环境中。

5、提供的产品必须是全新的，必须保证质量，所提供的各种技术文档资料和说明文件必须客观、正确、齐全。

6、所有产品应符合国家相关标准

产品参数要求：

| 市二院楼顶点阵字参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | 名称 | 24VLED点阵穿孔字 |
| 1 | 字体 | 方正大黑体 |
| 2 | 字体大小 | 长3米*高3米 |
|  | 字体数量 | 10个字共计86个平方 |
| 3 | 灯间距 | 2.5CM |
| 4 | 字壳材质 | 1MM镀锌铁皮烤漆、站边高度5 CM |
| 5 | 灯珠 | 24V灌胶LED防水灯串 |
| 6 | 功率 | 0.06W/颗 |
| 7 | 变压器 | 400W 带保护 |

二、其他要求：

1、本次新制作的LED点阵发光字安装在我院精神科楼顶南面，施工单位需将南面原有吸塑字与北面吸塑字和东西两面医院LOGO逐一检测，取状况较好的字块或电气原件拼凑成完整的字体和LOGO标识安装在北面和东西两面。

2、本项目为交钥匙工程，投标人必须承担制作，安装，保修以及其他类似的承诺义务，报价包含货物款、运杂费、安装费、税费等所有费用，安装施工过程中的一切安全责任事故由中标单位负责，与业主单位无关。

三、工期及工程地址：20日历天，工程地址：清流中路1401号，市二院精神科楼楼顶。

四、付款方式：工程验收合格报审计核算后支付工程款的70%，质保期五年，质保期一年后支付10%工程款，质保期两年后支付10%工程款，质保期满五年后支付剩余尾款。

6、保修期五年，五年内如有所有点阵字和吸塑字外形及光源(含部分笔划)电源电缆等损坏24小时内能免费维修。

五、资质要求

具备户外标识牌制作安装相关资质。

六、评标办法：最低价中标。最高限价6万元。

七、投标办法：

1.法定代表人资格证明文件或其授权书；法定代表人或授权代理人身份证复印件；被授权人身份证明的复印件；年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件(新式三证合一证照只需提供营业执照复印件；所提供材料复印件必须加盖单位公章)

2．报价单（见附件）按照附件内容提供纸质报价单（加盖公章）。

3．报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，其报价均包括产品运输、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。

4.投标文件采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。密封函应加盖公章，在封面上标明招标人名称、项目名称、报价人名称和地址

八、投标期限：投标截止时间及地点： 2016年6月8日15时00分前往滁州市第二人民医院递交投标文件，逾期不再接受。

九、联系方式：

联系地址：滁州市琅琊区清流中路1401号

联系人：殷光辉

联系电话：0550-3523058

邮箱：174399433@qq.com

滁州市第二人民医院24vLED点阵字报价清单

| NO | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V点阵字 | LED灯珠，防水 | 平方 | 3*3*10=90 |  |  |  |
| 2 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高空施工作业费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅助材料 | 2.5、4平方单铜线，螺丝等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 原楼顶吸塑字拆装维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | 名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 |
| 1 | 原吸塑字拆除费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吸塑字维修费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸塑字安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |