## 报警
滁州市第二人民医院感染科楼消防维修工程报价清单
一、工程分项：火灾自动报警系统
序号 | 设备名称及规格型号 | 工 程 量 |  | 定 额 基 价 |  | 人 工 工 资 |  | 设 备 材 料 费
|  | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 光电感烟火灾探测器 | 单 位: 只; 数 量: 165
2 | 手动报警按钮（带电话） | 单 位: 只; 数 量: 35
3 | 消火栓按钮 | 单 位: 只; 数 量: 35
4 | 单输入/单输出控制模块 | 单 位: 只; 数 量: 46
5 | 广播切换模块 | 单 位: 只; 数 量: 3
6 | 多线联动模块 | 单 位: 只; 数 量: 9
7 | 切换模块 | 单 位: 只; 数 量: 9
8 | 单输入模块 | 单 位: 只; 数 量: 25
9 | 总线隔离器 | 单 位: 只; 数 量: 9
10 | 报警联动一体机；琴台式 | bar: 单 位 to 数 量
11 | 楼层显示器 | 单 位: 台; 数 量: 3
12 | 编码型声光报警器 | 单 位: 只; 数 量: 24
13 | 总线联动盘 | bar: 单 位 to 数 量
14 | 消防广播功放盘 | bar: 单 位 to 数 量
15 | 消防广播录放盘 | bar: 单 位 to 数 量
16 | 消防广播喇叭；吸顶 | 单 位: 个; 数 量: 48
17 | 消防电话总机；20门 | bar: 单 位 to 数 量
18 | 消防电话分机 | 单 位: 部; 数 量: 3
19 | 消防外控电源；10A | bar: 单 位 to 数 量
20 | CRT彩色显示装置；含软件 | bar: 单 位 to 数 量
21 | 火灾自动报警系统装置调试 | bar: 单 位 to 数 量
22 | 接线端子箱 | 单 位: 台; 数 量: 3
23 | Ø20包塑金属软管 | 单 位: 10m; 数 量: 30
24 | Ø20包塑金属软管 | 单 位: m; 数 量: 306
25 | SC20电线管明配 | 单 位: 100m; 数 量: 25
26 | SC20电线管 | 单 位: m; 数 量: 2550
27 | 接线盒 | 单 位: 10个; 数 量: 29.5
28 | 86H50线盒 | 单 位: 个; 数 量: 300.9
29 | WDZN-RVS-2*1.5双绞线 | 单 位: 100m; 数 量: 35
30 | NH-RVS-2*1.5双绞线 | 单 位: m; 数 量: 3710
31 | WDZN-RVS-2*2.5双绞线 | 单 位: 100m; 数 量: 6
32 | NH-RVS-2*2.5双绞线 | 单 位: m; 数 量: 636
33 | 明配线管刷防火涂料 | 单 位: 10m2; 数 量: 21
34 | 薄型防火涂料 | 单 位: Kg; 数 量: 65.1
二、工程分项：喷淋及消防栓系统
序号 | 设备名称及规格型号 | 单 位: 工 程 量; 单 价: 定 额 基 价; 单 价: 人 工 工 资; 单 价: 设 备 材 料 费
|  | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
35 | 喷头安装DN15（下喷） | 单 位: 10个; 数 量: 10
36 | 水灭火系统装置调试500点以上 | bar: 单 位 to 数 量
37 | 管件连接¦公称直径(100mm以内) | 单 位: 10个; 数 量: 20.6
38 | DN100*90弯头 | 单 位: 个; 数 量: 50
39 | DN100三通 | 单 位: 个; 数 量: 16
40 | DN100法兰短管 | 单 位: 个; 数 量: 36
41 | DN100异径管 | 单 位: 个; 数 量: 14
42 | DN100刚性接头 | 单 位: 个; 数 量: 90
43 | 闸阀安装,DN100 | 单 位: 个; 数 量: 11
44 | 室内管道支架制作安装,一般管架 | 单 位: 100kg; 数 量: 0.08
45 | 一般钢结构刷红丹防锈漆,第一遍 | 单 位: 100kg; 数 量: 0.08
46 | 一般钢结构刷红丹防锈漆,第二遍 | 单 位: 100kg; 数 量: 0.08
47 | 管道消毒,冲洗,DN100 | 单 位: 100m; 数 量: 1.89
48 | 管道压力试验,DN100 | 单 位: 100m; 数 量: 1.89
49 | 橡塑保温管壳 | 单 位: 100m; 数 量: 1.89
工程直接费
定额基价
主材费用
其它直接费、现场经费
间接费
计划利润
税 金
人工费调整
安装工程造价