| 样式 | 立柱式（13个），双充电插头，一用一备 |
| --- | --- |
| 输入电压 | AC220V±15% |
| 交流输入频率 | 45~55Hz |
| 额定输出电流 | 32A |
| 最大输出功率 | 7KW |
| 通信接口 | 标配CAN，3/4G，以太网接口 |
| 电能计量 | 符合国家电网计量标准 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 计费接口 | 非接触式IC卡、微信支付、APP |
| 防护等级 | IP54 |
| 运行温度 | -20℃-50℃ |
| 海拔高度 | ≤2000M,特殊地区使用时，需根据当地环境条件在订货时说明 |
| 安全防护 | 过压、欠压、过流、短路、输出反接、过热、漏电保护、防雷保护 |
| 充电枪寿命 | ≥10000次 |
| 品牌 | 许继XJ、泰坦TITANS、南瑞NARI、特锐德TGOOD、易事特EAST、奥能电源 |

7kW立式交流充电桩技术参数