精神压力分析仪/心率变异分析仪招标要求

★1、具备医用移动台车和医疗器械注册证。

2、显示画面：19"以上 LCD显示器。

3、配备彩色打印机，仅用一张普通A4纸输出全部检测结果报告，必须使用简体汉字；自动生成彩色图文打印报告。

4、PPG传感器：可重复使用的手指传感器。

5、脉率测量范围：30bpm-200bpm±5%。

6、测量时间：可快速检测检测小于5min检测时间。

7、采样频率：250Hz-500Hz。

★8、通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。

9、将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

10自主神经评测：自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性；抗压能力评测：压力指数，疲劳指数，压力自动分析报表。

11、 显示交感与副交感的平衡度。通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

12、通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。

★13、历史记录表：能打印出近6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。