VR心理康复训练系统技术参数

- 功能与技术性指标：

- VR心理康复训练系统由硬件平板电脑、VR一体机、VR手柄、脉率血氧仪和VR软件组成。

- VR心理康复训练系统中的场景由自然场景和互动场景组成，涵盖了心理治疗所需的基本功能，如：认知治疗、音乐治疗、暴露疗法、运动疗法等等

- 无线VR头显系统具有2个定位模式：原地快速定位和自定义定位模式，无需额外安装定位器

- ★患者在做治疗的过程中无需本人切换治疗场景，所有的场景均由操作医生在平板上操作实现VR头显中的场景变换。VR显示场景与平板电脑中呈现的场景实时同步。

- 系统实现无线连接即平板电脑和VR头显到任何地方均可使用。

6. 提供软件终身免费升级服务。(投标人中标后签订合同前需到采购方进行产品演示,按技术要求条款逐条演示，满足采购需求后再签合同，如有虚假响应的上报至市公共资源交易中心按相关规定处理)

- VR心理康复训练系统硬件配置：

1：定制VR头盔壹台

屏幕类型: 4k，兼容平台: ANDROID，芯片品牌: 高通，支持NAS功能及WIFI硬盘，电池：4000mAh,蓝牙：蓝牙4.2，操作系统：Andriod7.支持触摸板，支持耳机，支撑USB，RAM：3GB，ROM：32GB，Micro TF card：最大支持256G。

2：平板电脑壹套

内存容量: 4GB，存储容量:64GB，屏幕：10.1英寸，1920*1200分辨率，电池容量：5100mAh，操作系统：Android8.0，机身尺寸：243mm(长)*164mm(宽)*7.8mm(厚)

3：脉率血氧仪壹套

血氧:检测范围: 35%-100%，检测精度: ±2% 80%-100%、±3% 70%-79%，脉率：范围：25-250BPM，精度：±2bpm分辨率:1bpm；支持蓝牙 3.0 和蓝牙 4.0；电池类型： 一个3.7V锂电池；使用寿命 ：超过10000次；显示器：OLED； 开启电源即可使用； 工作电压： D.C. 3.4V~D.C.4.3V； 操作环境：温度: 5℃ - 40℃、相对湿度: 30%-80%、空气压力: 70Kpa-106Kpa； 尺寸 68*58*20mm；重量 50g。